龙岩市生态环境局

行政处罚决定书

闽龙环罚〔2025〕190号

当事人名称：漳平市佳兴新型建材厂

经营者：黄斌佳 ，统一社会信用代码： 92350881MA2Y6JQ60Q

地址：漳平市西园镇前洋坪村溪仔口

我局于 2025 年 9 月 9 日对你厂进行了调查，发现你厂实施了以下生态环境违法行为：

2025年9月9日下午，我局执法人员前往漳平市佳兴新型建材厂进行检查。现场检查时，你厂正在生产，产生的废气经各自隧道窑配套的净化脱硫装置后汇入同一套喷淋除尘装置处理后通过烟囱排放，烟囱配套安装有烟气在线监控设施。经查，你厂污染源在线监控设施未进行验收，调阅福建省污染源监控管理系统显示，你厂在线监控数据首次进行联网数据第一次上传平台的时间为2025年5月30日14时05分，至检查时已超90天，未按期进行验收。

以上事实，有以下主要证据证明：

1.2025年9月9日，龙岩市漳平生态环境局执法人员制作的《现场勘查笔录》、勘察附图一份、现场照片一份，证明你厂检查当日有生产，污染源在线监控设施正在运行并已经联网；

2.2025年9月9日，福建省污染源监控管理系统页面截图一份，证明你厂首次联网上传数据的时间为2025年5月30日14时05分；

3.2025年9月9日，龙岩市漳平生态环境局执法人员对你厂经营者黄斌佳制作《调查询问笔录》一份，证明你厂生产情况，污染源在线监控设施安装及联网情况；

4.2025年9月9日，龙岩市漳平生态环境局执法人员对你厂提供在线监控安装服务的第三方公司厦门秒米克科技有限公司技术员吴佳凡制作《调查询问笔录》一份，证明你厂污染源在线监控设施安装及联网情况；

5.2025年9月17日，由你厂经营者黄斌佳提供的经营者身份证、你厂营业执照各一份，证明当事人身份信息；

6.厦门秒米克科技有限公司吴佳凡提供的《合同》一份，证明两方存在提供技术服务等关系。

7.漳平市佳兴新型建材厂《建设项目环境影响报告表》一份，证明项目建设地符合环境功能规划。

8.漳平市佳兴新型建材厂《排污许可证》节选一份，证明你厂污染源在线监控设施管理要求。

你厂的上述行为违反了《福建省固定污染源自动监控管理办法》第十七条第一款：“排污单位安装完成污染物排放自动监测设备后应当进行调试检测，在联网之日起90日内按照国家技术规范完成连续监控监测污染物排放的仪器、流量（速）计、采样装置和数据采集传输仪等设备的自主验收，并在验收合格后5个工作日内向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门备案。”的规定。我局于2025年10月15日以《行政处罚事先告知书》（闽龙漳环罚告〔2025〕8号）告知你厂陈述申辩权及听证申请权，你厂未在法定期限内提出陈述申辩及听证申请，视为放弃该权利。

依据《福建省固定污染源自动监控管理办法》第三十条第（二）项：“违反本办法第十六条、第十七条和第二十条规定，有下列情形之一的，由生态环境主管部门责令改正，处2万元以上20万元以下罚款，并予以通报批评：……（二）设备超期未验收、验收后未备案或者未重新验收、未重新备案的；”的规定，根据《福建省生态环境行政处罚裁量规则和基准》违法行为共性裁量基准表、违法行为修正裁量基准表和违法行为个性裁量基准表中“（十）其他类 序号13”，及《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条：“行政机关实施行政处罚时，应当责令当事人改正或者限期改正违法行为。”综合考虑你厂违法行为构成要素、违法情节、违法程度等多方面因素，我局决定对你厂作出如下决定：

1、责令你厂立即对污染源在线监控设施进行组织验收，并在90日内完成；

2、处罚款人民币20000元整（贰万元整）；

3、对你厂未按期验收的行为进行通报批评。

限于接到本处罚决定之日起十五日内持《福建省非税收入缴款通知书（电子）》和本行政处罚决定书至银行或者通过电子支付系统缴纳罚款。逾期不缴纳罚款的，我局可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

你厂如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向龙岩市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向新罗区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

附件：1.信用修复告知书

2.关于在线监控设施异常的通报

龙岩市生态环境局

2025年10月27日

附件1

信用修复告知书

漳平市佳兴新型建材厂：

你厂于  2025 年 12 月 27 日，被我单位给予行政处罚，行政处罚决定书文号为 闽龙环罚〔2025〕190号  。

根据国家发改委《失信行为纠正后的信用信息修复管理办法（试行）》（国家发展改革委令第58号）要求，行政处罚信息上传“信用中国”网站进行公示后，行政相对人可于最短公示期满后申请在线修复，撤下相关公示信息，及时消除不良影响。你公司可于3个月/12个月后登录“信用中国”网站申请在线修复（流程详见说明）。市、省、国家平台工作人员将在10个工作日内逐级进行初审、复审、终审，办理进度可通过“信用中国”网站实时查询。

龙岩市生态环境局

联系方式：0597-7538879

2025年10月27日

附件2

关于漳平市佳兴新型建材厂的通报批评

漳平市佳兴新型建材厂：

你厂污染源在线监控设施未按期进行验收的行为违反了《福建省固定污染源自动监控管理办法》第十七条第一款：“排污单位安装完成污染物排放自动监测设备后应当进行调试检测，在联网之日起90日内按照国家技术规范完成连续监控监测污染物排放的仪器、流量（速）计、采样装置和数据采集传输仪等设备的自主验收，并在验收合格后5个工作日内向所在地设区的市人民政府生态环境主管部门备案。”之规定，影响生态环境部门对污染源在线监控进行正常监管，造成不良影响，现对你厂进行通报批评。

你厂今后应加强法律法规学习，提升环保意识，严格按照污染源在线监控各项法律法规要求进行管理，依法依规开展生产活动，及时改正违法行为。

特此通报

龙岩市生态环境局

2025年10月27日